BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA DELLA MADONNA CANDELORA ANNO 2025

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO PER IMPIANTI SEMPLICI A GPL

Il sottoscritto____________________________________________________________________________

Nato a _________________________________________ il ______________________________________

P.IVA/CF:_______________________________________________________________________________

In qualità di:

- titolare della ditta esercente l’attività ambulante ________________________________________

- incaricato dal titolare della ditta esercente l’attività ambulante denominata _________________________________________________________________________________

abilitato all’installazione e sostituzione bombole GPL di cui all’attestato n._______________ rilasciato in data______________ da___________________________________________________________________

Utilizzante:

- il veicolo targato___________________________ munito di regolare certificazione di installazione per apparecchi di cottura alimentati a GPL;

- apparecchi mobili di cottura alimentati a GPL.

in occasione della manifestazione della MADONNA CANDELORA del 02/02/2025, nel Comune di Almenno San Salvatore nelle vie e nei posteggi adibiti così come indicati nella planimetria di cui alla lettera A, con la presente

DICHIARA

Che per tutta la durata della manifestazione del 02 febbraio 2025

- L’alimentazione cn GPL è costituita da:

- Bombola GPL da non più di 15 Kg;

- il raccordo in gomma a norma UNI 7140 di lunghezza non superiore a mt.1,50;

- l’apparecchio di cottura tipo _______________________________________________________

- Di avere prestato la dovuta cura nel collegamento del tubo, sia al bidone, che all’apparecchio di cottura, in particolare:

- Di avere verificato la data di scadenza stampigliata sul tubo;

- Di avere verificato che il tubo è privo di difetti che ne pregiudichino la tenuta a pressione;

- Di avere verificato la presenza della guarnizione di tenuta nell’imbocco del bidone GPL;

- Di avere avvitato a fondo il dado di collegamento all’apparecchio d cottura;

- Che è presente almeno un estintore portatile a polvere e/o CO di Kg.6, del tipo omologato, per un pronto eventuale impiego, la cui scadenza è prevista per il _____________________________

- Dichiara inoltre che:

- L’apparecchio d cottura è a tenuta ermetica;

- Ogni fuoco dell’apparecchio di cottura, è dotato di valvola termocoppia funzionante;

- Sono state rispettate le disposizioni previste dalla normativa UNI 7140;

- Sono state rispettate tutte le disposizioni contenute nelle linee guida di cui alla circolare n.3794 del 13.03.2014 del Ministero dell’Interno, dipartimento del VV.FF. “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione dei mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Addì_________________________

Il Dichiarante

________________________________________